MATERIEL POUR PRELEVEMENTS MICROBIOLOGIQUES

Matériel pour recueils urinaires

(Flacon stérile avec prise sous vide

(Collecteur d'urines pour le nourrisson

(Flacon pour HLM (compte d’Addis)

Système de transfert urinaire : tube boraté et tube neutre

Utilisés avec le flacon avec prise sous vide, ils sont destinés respectivement à l'analyse bactériologique (conservation optimale des bactéries) et cytologique.

Flacon stérile pour recueil d’échantillon de selles

Contient une spatule

Flacon stérile pour recueil d'autres prélèvements:

crachat, liquide de ponction, poche d'urine de nourrisson, ...

Ecouvillon eSwab bouchon VIOLET ou ORANGE suivant le diamètre, accompagné d'un tube avec milieu de transport

Ecouvillon pour prélèvement de vagin, urètre, plaie, gorge, nez, oeil, oreille, peau, rectum, ...

Modalités d’utilisation du dispositif de prélèvement et de transport

eSwab:

1.Sortir le tube de transport et l’écouvillon stérile de son étui.

2.Prélever l’échantillon du patient

3.Dévisser puis enlever le bouchon du tube. Insérer l’écouvillon dans le tube jusqu’au niveau du trait de couleur indiquant le point optimal de rupture de la tige.

4.Rompre la tige et éliminer le morceau en excès dans un container approprié.

5.Refermer le tube en vissant fermement le bouchon.

6.Identifier l’échantillon.

7.Acheminer au laboratoire.

Le flacon à lui seul peut servir pour conditionner un cathéter, un fragment de sonde.

KIT COBAS PCR MEDIA  pour la recherche directe de chlamydiae trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae par PCR

(1 écouvillon de nettoyage

(1 écouvillon de collecte des échantillons

(1 milieu de transport

Modalités d’utilisation du dispositif COBAS PCR MEDIA:

1.Sortir le tube de transport et les écouvillons stériles des étuis.

2.Eliminer si nécessaire (en cas de prélèvement endo

-cervical) les mucosités excédentaires de l’orifice cervical et des muqueuses environnantes à l’aide de l’écouvillon de nettoyage

3.Effectuer le prélèvement  à l’aide de l’écouvillon de collecte des échantillons

4.Dévisser le bouchon du tube. Insérer l’écouvillon dans le tube jusqu’au niveau du trait de couleur indiquant le point

optimal de rupture de la tige. Rompre la tige et éliminer le morceau en excès dans un container approprié.

5.Refermer le tube en vissant fermement le bouchon.

6.Identifier l’échantillon.

7.Acheminer au laboratoire.

Kit de prélèvement hémocultures  BacT/ALERT

(1 flacon BacT/ALERT®FA Plus vert (flacon aérobie),

(1 flacon BacT/ALERT®FN Plus orange (flacon anaérobie),

(1 systèmes de prélèvement Safety-Blood collection +luer adapter (ailette verte) avec tubulure de 19 cm.

(1 adaptateur Bact/ALERT®

Tube avec héparinate de sodium (opercule noir)

Utilisé pour les ponctions de liquide articulaire pour prévenir la coagulation du prélèvement et obtenir un examen cytologique de qualité.

Flacon avec milieu de transport pour la conservation des mycoplasmes uro-génitaux

Destiné à décharger l'écouvillon aussitôt après le prélèvement car les mycoplasmes sont des bactéries fragiles.